## ARC-100R
ARC-100R R600a
NO. | Parts Name | Item number | Unit price＄ | Qty
1 | Power Cord | 1.1.A.A07.02.25 | 9.7 | 1
2 | Power Cord Fixer | 1.1.C.C02.02 | 0.04 | 1
3 | Plastic base | 1.1.C.C21.09 | 14 | 1
4 | Bottom frame | 1.1.C.C21.10 | 1.6 | 1
5 | Dry filter | 1.1.A.A04.02 | 1.6 | 1
6 | Compressor | 1.1.A.A02.14 | 83 | 1
7 | Small water pipe | 1.1.E.E06.03 | 0.6 | 1
8 | Large water pipe | 1.1.E.E06.10 | 0.6 | 1
9 | Plastic Base | 1.1.C.C21.08 | 14 | 1
10 | Filter screen | 1.1.C.C21.23 | 2.4 | 1
11 | Round Frame | 1.1.B.B19.07 | 10.2 | 1
12 | Middle Insulation | 1.1.D.D06.06.03 | 3.6 | 1
13 | Evaporator | 1.1.A.A09.06 | 10 | 1
14 | The horizontal door stopper | 1.1.B.B19.06 | 0.8 | 1
15 | Vantilation Cover | 1.1.C.C21.05 | 2.8 | 1
16 | Cover of air outlet | 1.1.C.C21.20 | 0.6 | 1
17 | Cover of air suction | 1.1.C.C21.21 | 0.6 | 1
18 | Left decorating pole | 1.1.B.B19.10 | 1.6 | 1
19 | Right decorating pole | 1.1.B.B19.03 | 1.6 | 1
20 | Middle Pole | 1.1.C.C21.40 | 4.6 | 1
21 | LED Right | 1.1.A.A01.09.19 | 3.5 | 1
22 | Left Glass | 1.1.E.E07.09.02 | 31.2 | 1
23 | Right Glass | 1.1.E.E07.09.02 | 31.2 | 1
24 | On horizontal door stopper | 1.1.B.B19.13 | 0.8 | 1
25 | Top Plastic Cover | 1.1.C.C21.01 | 3.5 | 1
26 | Top Insulation | 1.1.D.D06.06.01 | 2.8 | 1
27 | Top Hinge Fixer | 1.1.B.B19.19 | 0.8 | 1
28 | Top Cover | 1.1.C.C21.02 | 4.4 | 1
29 | Right left Bracket | 1.1.C.C21.16 | 1.8 | 6
30 | Back Bracket | 1.1.C.C21.04 | 1.8 | 3
31 | Switch Cover | 1.1.C.C21.41 | 1.4 | 1
32 | Condensor | 1.1.A.A08.03 | 9.8 | 1
33 | Condensor fixer | 1.1.B.B19.02 | 4 | 1
34 | Condensor Motor | 1.1.A.A03.01.08 | 9.3 | 1
35 | Decorating strip | 1.1.C.C21.38 | 0.6 | 1
36 | LED power | 1.1.A.A01.10.05 | 6.8 | 1
37-1 | Temperatare probe | 1.1.A.A01.12.05 | 12.5 | 1
37-2 | Defrost probe | 1.1.A.A01.12.02 |  | 1
37-3 | Main Circuit Board | 1.1.A.A01.12.01 |  | 1
37-4 | Temperatare Display | 1.1.A.A05.01.18 |  | 1
38 | Base panel of controller | 1.1.C.C04.15 | 0.6 | 1
39 | Controller Cover | 1.1.C.C04.14 | 1.2 | 1
40 | The fan net | 1.1.A.A03.01.21 | 1.8 | 1
41 | Evaporator fixer | 1.1.B.B19.17 | 4.4 | 1
42 | Evaporator Motor | 1.1.A.A03.01.06 | 9.3 | 1
43 | Lower door Shaft | 1.1.B.B19.09 | 0.8 | 1
44 | Bottom door closer | 1.1.C.C19.07 | 0.6 | 1
45 | Top door closer | 1.1.C.C19.06 | 0.6 | 1
46 | Vertical door stopper | 1.1.B.B19.05 | 1 | 2
47 | Side Pole | 1.1.C.C21.39 | 3.8 | 2
49 | Door Pole | 1.1.C.C21.12 | 3.4 | 2
50 | Door seal | 1.1.C.C21.42 | 6 | 1
51 | Curved door glass | 1.1.E.E07.09.01 | 32.1 | 1
52 | LED Left | 1.1.A.A01.09.20 | 3.5 | 1
53 | Put aside frame glass | 1.1.E07.09.03 | 3.4 | 3
54 | Hinge sleeve | 1.1.C.C19.44 | 0.6 | 1
55 | Door Frame | 1.1.C.C21.07 | 2 | 2
56 | Door insulation | 1.1.D.D06.06.02 | 0.6 | 2
57 | Door Cover | 1.1.C.C21.06 | 1.4 | 2

## ARC-370Z (hidden)
No: | Des | Spare parts Code |  |  | Qty | unit price＄
1 | Rear swivel castor with brake | A1.1.B.B04.09 | 脚轮（1.2仓） | 2寸（中型尼龙带刹轮子） | 2 | 4.4 | 11.6 | 3.0155
2 | Swivel front castor without brake | A1.1.B.B04.03 | 脚轮(2.1仓) | 2寸(中型尼龙平板活动) | 2 | 4.2 | 10.2 | 2.6515
3 | Base | A1.1.B.B11.96 | 底座框（常规）(2.1仓) | ARC-370Y/Z-2 （镀锌管+底板 ） | 1 | 75 | 274 | 71.2273
4 | Front cover | 1.1.B.B11.007 | 前围框-可拆卸 （前加出风口）（2.1仓） | ARC-370Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 18.8 | 94.75 | 24.6306
5 | Left cover | A1.1.B.B10.148 | 左围框-可拆卸 （常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 15.8 | 53.49 | 13.9049
6 | Right cover | A1.1.B.B10.149 | 右围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 15.8 | 53.49 | 13.9049
7 | evaporator Insulation | A1.1.C.C11.10 | 蒸发器围框-吸塑模(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 （黑色） | 1 | 27.2 | 67.44 | 17.5313
9 | Front glass fixer | A1.1.C.C11.27 | 前可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=1214mm | 1 | 0.8 | 4.89 | 1.2712
10 | Right glass fixer | A1.1.C.C10.40 | 右可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.8 | 2.7 | 0.70188
11 | Left glass fixer | A1.1.C.C10.39 | 左可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.8 | 2.7 | 0.70188
12 | Right bottom shelf holder | A1.1.B.B13.42 | 上右网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 5.7 | 11.78 | 3.0623
14 | Metal price tags | A1.1.B.B11.34 | 标价牌-加工（2.1仓） | ARC-370Y/Z-2 铝型材 L=1103mm | 2 | 7 | 26.02 | 6.764
15 | Left bottom shelf holder | A1.1.B.B13.41 | 上左网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 5.7 | 11.78 | 3.0623
16 | Bottom glass shelf | 1.1.E.E07.02.12 | 下网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-370Y/Z-2 1088*391mm 5mm钢化玻璃 | 1 | 6.8 | 46.3 | 12.0359
17 | Right top shelf holder | A1.1.B.B99.02.06 | 上网架侧板-右（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 5.3 | 14.15 | 3.6783
18 | Left top shelf holder | A1.1.B.B99.02.05 | 上网架侧板-左（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z/370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 5.3 | 14.65 | 3.8083
19 | Metal shelf support | A1.1.B.B11.35 | 网架支撑-加工（2.1仓） | ARC-370Y/Z-2 铝型材 L=1103mm | 2 | 4.3 | 26.38 | 6.8576
20 | Top glass shelf | 1.1.E.E07.02.11 | 上网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-370Y/Z-2 1088*331mm 5mm钢化玻璃 | 1 | 5.7 | 41.5 | 10.7881
21 | Left glass | 1.1.E.E07.01.07 | 直角左侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 22.6 | 89.79 | 23.3412
22 | Front glass | 1.1.E.E07.02.05B | 直角前玻璃(1.1仓) | ARC-370Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃（丝印OMCAN) | 1 | 40.6 | 193.43 | 50.2828
23 | Top glass | 1.1.E.E07.02.04 | 直角上玻璃(1.1仓) | ARC-370Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 43.9 | 143.47 | 37.2956
25 | Left pole | A1.1.C.C10.01 | 左立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.5 | 15.18 | 3.9461
26 | Shelf holder | A1.1.B.B10.34 | 网架左右支撑架-氧化（2.1仓） | ARC-270Y/Z 铝型材L=609mm | 2 | 2.2 | 7.79 | 2.025
27 | Right glass | 1.1.E.E07.01.08 | 直角右侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 22.6 | 88.99 | 23.1333
28 | Top frame | A1.1.C.C11.07 | 上横梁(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=1083mm | 1 | 8 | 43.13 | 11.2118
29 | Bottom frame | A1.1.C.C11.08 | 门下横梁(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=1083mm | 1 | 5.5 | 29.38 | 7.6374
30 | Right pole | A1.1.C.C10.02 | 右立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.5 | 15.74 | 4.0917
31 | Door handle | A1.1.B.B10.05 | 门把手(2.1仓) | ARC-270Y/Z L495-64,锌合金 | 2 | 2.5 | 7.3 | 1.8977
32 | Left doorframe | A1.1.C.C10.05 | 左侧门框(带孔)(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 2.5 | 6.62 | 1.7209
33 | TOP door frame | A1.1.C.C11.01 | 上门框(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=572.5mm | 2 | 2.3 | 6.87 | 1.7859
34 | Door glass | A1.1.E.E07.02.08 | 门玻璃(1.1仓) | ARC-370Y/Z-2 二层中空黑丝印玻璃(钢化) | 2 | 12.9 | 55.28 | 14.3702
35 | Right doorframe | A1.1.C.C10.06 | 右侧门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 2.5 | 6.62 | 1.7209
36 | Door glidewheel | A1.1.B.B10.03 | 滑轮(2.1仓) | KS-238 H轮 | 4 | 0.3 | 0.367 | 0.095403
37 | Bottom door frame | A1.1.C.C11.02 | 下门框(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=496.5mm | 2 | 2 | 5.55 | 1.4427
38 | Air In/outlet | A1.1.B.B11.005 | 出风口-氧化黑色（2.1） | ARC-370/371/Z/Y 铝型材 L=1138mm | 2 | 5.2 | 20.86 | 5.4226
39 | Bottom glass frame | A1.1.E.E07.02.01A | 分离式通风盘玻璃(1.1仓) | ARC-370Y/Z-2 5mm奶白色钢化玻璃 | 2 | 3.9 | 20.5 | 5.3291
40 | Screw cover | A1.1.B.B10.02 | 螺母装饰件(2.1仓) | 430不锈铁 厚度0.4mm | 4 | 0.2 | 0.42 | 0.10918
41 | Pole fixer(left) | A1.1.B.B10.11 | 左立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 9.7 | 2.5216
42 | Pole fixer(right) | A1.1.B.B10.12 | 右立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 9.7 | 2.5216
43 | Control | A1.1.A.A05.01.02 | 电子温控器（三根探头）(1.2仓) | 110V ARC-270Y | 1 | 16.5 | 61.01 | 15.8598
44 | Thermostat Lid | A1.1.C.C04.01 | 主板固定盒上盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.58 | 0.67068
45 | Switch | A1.1.A.A06.10 | 开关（1.2仓） | SR-13 250V 16(8)A | 1 | 1.7 | 6.57 | 1.7079
46 | Evaporator motor | A1.1.A.A03.01.04 | 风扇电机（1.2仓） | RAM1238B2 100-125V 50/60HZ | 3 | 9 | 35.68 | 9.2751
47 | Thermostat base | A1.1.C.C04.02 | 主板固定盒下盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.53 | 0.65768
48 | Evaporator cover | 1.1.B.B11.59 | 蒸发器盖板（电脑风机）（2.1仓） | ARC-370Y/Z-2 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 10.2 | 51.36 | 13.3512
49 | Evaporator | A1.1.A.A09.03 | 蒸发器(1.2仓) | ARC-370Y/Z 铝 斜插管 （扩孔） | 1 | 37.2 | 209 | 54.3303
50 | Power cord | A1.1.A.A07.02.04 | 美国两扁一圆插半成品电源线 （黑色）（1.2仓） | 3*0.824*2.25M (FE-125P) | 1 | 1.2 | 9 | 2.3396
51 | Rear frame | A1.1.B.B11.06 | 后横梁(2.1仓) | ARC-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度1.0mm | 1 | 10.7 | 39.59 | 10.2916
52 | back grill | A1.1.B.B11.09A/B | 网罩（左右）(2.1仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色喷塑 | 2 | 8.5 | 40.37 | 10.4943
53 | Water tray | A1.1.C.C04.03 | 接水盒(2.2仓) | 白PP (RT-235) | 1 | 1 | 3.06 | 0.79546
54 | Power cord fixer | 1.1.C.C03.04/05 | 线夹盖/座(2.2仓) | 黑色PP 配美标线（RTS-220L） | 2 | 0.1 | 0.46 | 0.11958
55 | Dry filter | A1.1.A.A04.01 | 干燥过滤器(3.2仓) | XH-11-180 | 1 | 2 | 5.6 | 1.4557
56 | Control Panel | A1.1.B10.04 | 温控面板(2.1仓) | 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 1 | 3.69 | 0.95923
57 | Condenser | A1.1.A.A08.02 | 冷凝器(1.2仓) | ARC-270Y/Z | 1 | 37.3 | 175 | 45.4919
58 | Fan bracket | A1.1.A.A03.02.05 | 切边法兰(1.2仓) | 配￠230风叶 | 1 | 1.7 | 11 | 2.8595
59 | Condenser Fan Motor | A1.1.A.A03.02.06 | 电机(1.2仓) | YZF10-20 110V 60Hz 10/40W UL认证 （冷凝器） | 1 | 10 | 58.3 | 15.1553
60 | Compressor | A1.1.A.A02.45 | 压缩机（1.2仓） | NUG90LR 115V 60Hz R290 UL认证 | 1 | 95 | 378 | 98.2625
61 | Left Door | A1.1.E.E07.02.08A |  |  | 1 | 25 | 90 | 23.3958
62 | Right Door | A1.1.E.E07.02.08B |  |  | 1 | 25 | 90 | 23.3958
63 | Top Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B11.013 | 上门框装饰条 (2.1仓) | ARC-370Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1083mm | 1 | 5.8 | 22.2 | 5.771
64 | Left Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B10.174 | 左侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.3 | 8.9 | 2.3136
65 | Right Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B10.175 | 右侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.5 | 9.5 | 2.4696
66 | Bottom Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B11.014 | 下门框装饰条 (2.1仓) | ARC-370Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1083mm | 1 | 2.5 | 9.6 | 2.4956
13-1 | Middle LED | A1.1.A.A01.09.04 | LED灯条(1.2仓） | ARC-370Y/500L带防水插头0.2M 44LED 1TO2 L=900 配4# | 2 | 7.6 | 10.51 | 2.7321
13-2 | 4# LED driver | A1.1.A.A01.10.20 | 电源 ETL（1.2仓） | 4# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563
24-1 | Top LED | A1.1.A.A01.09.06 | LED灯条(1.2仓） | ARC-370Y 带防水插头0.02M 40LED 1TO1 L=900 配6# | 1 | 7.6 | 10.31 | 2.6801
25-2 | 6# LED driver | A1.1.A.A01.10.22 | 电源 ETL（1.2仓） | 6# | 1 | 6.4 | 22.34 | 5.8074
8-1 | Botton LED | A1.1.A.A01.09.08 | LDE灯条（1.2仓） | ARC-470Y/400R/370Y 带防水插头0.08M 44LED 1TO2 L=900 配4# | 2 | 7.6 | 10.51 | 2.7321
8-2 | 4# LED driver | A1.1.A.A01.10.20 | 电源 ETL（1.2仓） | 4# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563

## ARC-370Y (hidden)
No: | Des | Spare parts Code |  |  | Qty | unit price＄
1 | Rear swivel castor with brake | A1.1.B.B04.09 | 脚轮（1.2仓） | 2寸（中型尼龙带刹轮子） | 2 | 4.4 | 11.6 | 3.0155
2 | Swivel front castor without brake | A1.1.B.B04.03 | 脚轮(2.1仓) | 2寸(中型尼龙平板活动) | 2 | 4.2 | 10.2 | 2.6515
3 | Base | A1.1.B.B11.96 | 底座框（常规）(2.1仓) | ARC-370Y/Z-2 （镀锌管+底板 ） | 1 | 61 | 274 | 71.2273
4 | Front cover | 1.1.B.B11.007 | 前围框-可拆卸 （前加出风口）（2.1仓） | ARC-370Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 18.8 | 94.75 | 24.6306
5 | Left cover | A1.1.B.B10.148 | 左围框-可拆卸 （常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 15.8 | 53.49 | 13.9049
6 | Right cover | A1.1.B.B10.149 | 右围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 15.8 | 53.49 | 13.9049
7 | evaporator Insulation | A1.1.C.C11.10 | 蒸发器围框-吸塑模(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 （黑色） | 1 | 27.2 | 67.44 | 17.5313
9 | Front glass fixer | A1.1.C.C11.27 | 前可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=1214mm | 1 | 0.8 | 4.89 | 1.2712
10 | Right glass fixer | A1.1.C.C10.40 | 右可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.8 | 2.7 | 0.70188
11 | Left glass fixer | A1.1.C.C10.39 | 左可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.8 | 2.7 | 0.70188
12 | Right bottom shelf holder | A1.1.B.B13.42 | 上右网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 5.7 | 11.78 | 3.0623
14 | Metal price tags | A1.1.B.B11.34 | 标价牌-加工（2.1仓） | ARC-370Y/Z-2 铝型材 L=1103mm | 2 | 7 | 26.02 | 6.764
15 | Left bottom shelf holder | A1.1.B.B13.41 | 上左网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 5.7 | 11.78 | 3.0623
16 | Bottom glass shelf | 1.1.E.E07.02.12 | 下网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-370Y/Z-2 1088*391mm 5mm钢化玻璃 | 1 | 3.5 | 46.3 | 12.0359
17 | Right top shelf holder | A1.1.B.B99.02.06 | 上网架侧板-右（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 5.3 | 14.15 | 3.6783
18 | Left top shelf holder | A1.1.B.B99.02.05 | 上网架侧板-左（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z/370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 5.3 | 14.65 | 3.8083
19 | Metal shelf support | A1.1.B.B11.35 | 网架支撑-加工（2.1仓） | ARC-370Y/Z-2 铝型材 L=1103mm | 2 | 4.3 | 26.38 | 6.8576
20 | Top glass shelf | 1.1.E.E07.02.11 | 上网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-370Y/Z-2 1088*331mm 5mm钢化玻璃 | 1 | 3.2 | 41.5 | 10.7881
21 | Arc glass | A1.1.E.E07.02.20A | 圆弧玻璃(1.1仓) | ARC-370Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃（丝印OMCAN) | 1 | 93.737 | 497.62 | 129.3582
22 | Left Arc glass | A1.1.E.E07.01.21 | 圆弧左侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 26.8373 | 117.19 | 30.464
24 | Left pole | A1.1.C.C10.01 | 左立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.5 | 15.18 | 3.9461
25 | Shelf holder | A1.1.B.B10.34 | 网架左右支撑架-氧化（2.1仓） | ARC-270Y/Z 铝型材L=609mm | 2 | 2.17 | 7.79 | 2.025
26 | Right Arc glass | A1.1.E.E07.01.22 | 圆弧右侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 26.8373 | 117.19 | 30.464
27 | Top frame | A1.1.C.C11.07 | 上横梁(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=1083mm | 1 | 8 | 43.13 | 11.2118
28 | Bottom frame | A1.1.C.C11.08 | 门下横梁(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=1083mm | 1 | 5.5 | 29.38 | 7.6374
29 | Right pole | A1.1.C.C10.02 | 右立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.5 | 15.74 | 4.0917
30 | Door handle | A1.1.B.B10.05 | 门把手(2.1仓) | ARC-270Y/Z L495-64,锌合金 | 2 | 2.5 | 7.3 | 1.8977
31 | Left doorframe | A1.1.C.C10.05 | 左侧门框(带孔)(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 2.5 | 6.62 | 1.7209
32 | TOP door frame | A1.1.C.C11.01 | 上门框(2.2仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色 PVC L=572.5mm | 2 | 2.3 | 6.87 | 1.7859
33 | Door glass | A1.1.E.E07.02.08 | 门玻璃(1.1仓) | ARC-370Y/Z-2 二层中空黑丝印玻璃(钢化) | 2 | 14.3 | 55.28 | 14.3702
34 | Right doorframe | A1.1.C.C10.06 | 右侧门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 2.5 | 6.62 | 1.7209
35 | Door glidewheel | A1.1.B.B10.03 | 滑轮(2.1仓) | KS-238 H轮 | 4 | 0.3 | 0.367 | 0.095403
36 | Bottom door frame | A1.1.C.C11.02 | 下门框(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=646.5mm | 2 | 2 | 5.55 | 1.4427
37 | Air In/outlet | A1.1.B.B11.005 | 出风口-氧化黑色（2.1） | ARC-370/371/Z/Y 铝型材 L=1138mm | 2 | 5.2 | 20.86 | 5.4226
38 | Bottom glass frame | A1.1.E.E07.02.01A | 分离式通风盘玻璃(1.1仓) | ARC-370Y/Z-2 5mm奶白色钢化玻璃 | 2 | 3.9 | 20.5 | 5.3291
39 | Screw cover | A1.1.B.B10.02 | 螺母装饰件(2.1仓) | 430不锈铁 厚度0.4mm | 4 | 0.2 | 0.42 | 0.10918
40 | Pole fixer(left) | A1.1.B.B10.11 | 左立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 9.7 | 2.5216
41 | Pole fixer(right) | A1.1.B.B10.12 | 右立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 9.7 | 2.5216
42 | Control | A1.1.A.A05.01.02 | 电子温控器（三根探头）(1.2仓) | 110V ARC-270Y | 1 | 16.5 | 61.01 | 15.8598
43 | Thermostat Lid | A1.1.C.C04.01 | 主板固定盒上盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.58 | 0.67068
44 | Switch | A1.1.A.A06.10 | 开关（1.2仓） | SR-13 250V 16(8)A | 1 | 1.7 | 6.57 | 1.7079
45 | Evaporator motor | A1.1.A.A03.01.04 | 风扇电机（1.2仓） | RAM1238B2 100-125V 50/60HZ | 3 | 9 | 35.68 | 9.2751
46 | Thermostat base | A1.1.C.C04.02 | 主板固定盒下盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.53 | 0.65768
47 | Evaporator cover | A1.1.B.B11.59 | 蒸发器盖板（电脑风机）（2.1仓） | ARC-370Y/Z-2 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 5.5 | 51.36 | 13.3512
48 | Evaporator | A1.1.A.A09.03 | 蒸发器(1.2仓) | ARC-370Y/Z 铝 斜插管 （扩孔） | 1 | 37.24 | 209 | 54.3303
49 | Power cord | A1.1.A.A07.02.04 | 美国两扁一圆插半成品电源线 （黑色）（1.2仓） | 3*0.824*2.25M (FE-125P) | 1 | 1.2 | 9 | 2.3396
50 | Rear frame | A1.1.B.B11.06 | 后横梁(2.1仓) | ARC-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度1.0mm | 1 | 11.7 | 39.59 | 10.2916
51 | back grill | A1.1.B.B11.09A/B | 网罩（左右）(2.1仓) | ARC-370Y/Z-2 黑色喷塑 | 2 | 8.5 | 40.37 | 10.4943
52 | Water tray | A1.1.C.C04.03 | 接水盒(2.2仓) | 白PP (RT-235) | 1 | 1 | 3.06 | 0.79546
53 | Power cord fixer | 1.1.C.C03.04/05 | 线夹盖/座(2.2仓) | 黑色PP 配美标线（RTS-220L） | 2 | 0.1 | 0.46 | 0.11958
54 | Dry filter | A1.1.A.A04.01 | 干燥过滤器(3.2仓) | XH-11-180 | 1 | 2 | 5.6 | 1.4557
55 | Control Panel | A1.1.B.B10.04 | 温控面板(2.1仓) | 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 1 | 3.69 | 0.95923
56 | Condenser | A1.1.A.A08.02 | 冷凝器(1.2仓) | ARC-270Y/Z | 1 | 37.3 | 175 | 45.4919
57 | Fan bracket | A1.1.A.A03.02.05 | 切边法兰(1.2仓) | 配￠230风叶 | 1 | 1.7 | 11 | 2.8595
58 | Condenser Fan Motor | A1.1.A.A03.02.06 | 电机(1.2仓) | YZF10-20 110V 60Hz 10/40W UL认证 （冷凝器） | 1 | 10 | 58.3 | 15.1553
59 | Compressor | A1.1.A.A02.45 | 压缩机（1.2仓） | NUG90LR 115V 60Hz R290 UL认证 | 1 | 95 | 378 | 98.2625
60 | Top Back Frame | A1.1.B.B11.013 | 上门框装饰条 (2.1仓) | ARC-370Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1083mm | 1 | 5.8 | 22.2 | 5.771
61 | Left Back Frame | A1.1.B.B10.178 | 左侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Y 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.3 | 8.9 | 2.3136
62 | Right Back Frame | A1.1.B.B10.179 | 右侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Y 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.5 | 9.5 | 2.4696
63 | Bottom Back Frame | A1.1.B.B11.014 | 下门框装饰条 (2.1仓) | ARC-370Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1083mm | 1 | 2.5 | 9.6 | 2.4956
13-1 | Middle LED | A1.1.A.A01.09.04 | LED灯条(1.2仓） | ARC-370Y/500L带防水插头0.2M 44LED 1TO2 L=900 配4# | 2 | 7.6 | 10.51 | 2.7321
13-2 | 4# LED driver | A1.1.A.A01.10.20 | 电源 ETL（1.2仓） | 4# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563
23-1 | Top LED | A1.1.A.A01.09.06 | LED灯条(1.2仓） | ARC-370Y 带防水插头0.02M 40LED 1TO1 L=900 配6# | 1 | 7.6 | 10.31 | 2.6801
23-2 | 6# LED driver | A1.1.A.A01.10.22 | 电源 ETL（1.2仓） | 6# | 1 | 6.4 | 22.34 | 5.8074
8-1 | Bottom LED | A1.1.A.A01.09.08 | LDE灯条（1.2仓） | ARC-470Y/400R/370Y 带防水插头0.08M 44LED 1TO2 L=900 配4# | 2 | 7.6 | 10.51 | 2.7321
8-2 | 4# LED driver | A1.1.A.A01.10.20 | 电源 ETL（1.2仓） | 4# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563

## ARC-470Z (hidden)
No: | Des | Spare parts Code |  |  | Qty | unit price＄
1 | Rear swivel castor with brake | A1.1.B.B04.09 | 脚轮（1.2仓） | 2寸（中型尼龙带刹轮子） | 2 | 19.6 | 11.6 | 3.0155
2 | Swivel front castor without brake | A1.1.B.B04.03 | 脚轮(2.1仓) | 2寸(中型尼龙平板活动) | 3 | 10.437 | 10.2 | 2.6515
3 | Base | A1.1.B.B12.85 | 底座框（常规）(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 （镀锌管+底板 ） | 1 | 2.5 | 343.5 | 89.2941
4 | Front cover | 1.1.B.B12.92 | 前围框-可拆卸 （前加出风口）（2.1仓） | ARC-470Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 3.5 | 133.44 | 34.6882
5 | Left cover | A1.1.B.B10.148 | 左围框-可拆卸 （常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 1 | 53.49 | 13.9049
6 | Right cover | A1.1.B.B10.149 | 右围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 16.5 | 53.49 | 13.9049
7 | Left Blister Barrel fixing plate | A1.1.B.B12.15 | 吸塑桶左右固定板 (2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 430不锈钢拉丝 厚度0.8mm | 1 | 2.5 | 28.29 | 7.3541
8 | Right Blister Barrel fixing plate | A1.1.B.B12.15 | 吸塑桶左右固定板 (2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 430不锈钢拉丝 厚度0.8mm | 1 | 0.3 | 28.29 | 7.3541
10 | evaporator Insulation | A1.1.C.C12.10 | 蒸发器围框-吸塑模(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 （黑色） | 1 | 27.2 | 84.84 | 22.0545
11 | Front glass fixer | A1.1.C.C12.24 | 前可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=1514mm | 1 | 9.4 | 6.09 | 1.5831
12 | Right glass fixer | A1.1.C.C10.40 | 右可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 9.4 | 2.7 | 0.70188
13 | Left glass fixer | A1.1.C.C10.39 | 左可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 14.7 | 2.7 | 0.70188
14 | Right bottom shelf holder | A1.1.B.B13.42 | 上右网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 9.9225 | 11.78 | 3.0623
16 | Metal price tags | A1.1.B.B12.23 | 标价牌-加工（2.1仓） | ARC-470Y/Z 铝型材 L=1402.5mm | 2 | 15.6 | 34.29 | 8.9138
17 | Left bottom shelf holder | A1.1.B.B13.41 | 上左网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 9.4 | 11.78 | 3.0623
18 | Bottom glass shelf | 1.1.E.E07.03.33 | 下网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-470Y/Z 699*391mm 5mm钢化玻璃 | 2 | 2 | 39.7 | 10.3202
19 | Right top shelf holder | A1.1.B.B99.02.06 | 上网架侧板-右（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 48.5 | 14.15 | 3.6783
20 | Left top shelf holder | A1.1.B.B99.02.05 | 上网架侧板-左（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z/370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 14.65 | 3.8083
21 | Metal shelf support | A1.1.B.B12.24 | 网架支撑-加工（2.1仓） | ARC-470Y/Z 铝型材 L=1402.5mm | 2 | 2.5 | 34.68 | 9.0152
22 | Top glass shelf | 1.1.E.E07.03.32 | 上网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-470Y/Z 699*331mm 5mm钢化玻璃 | 2 | 2 | 36.6 | 9.5143
23 | Left glass | 1.1.E.E07.01.07 | 直角左侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 7.274 | 89.79 | 23.3412
24 | Front glass | 1.1.E.E07.03.05B | 直角前玻璃(1.1仓) | ARC-470Z 二层中空黑丝印钢化玻璃（丝印OMCAN) | 1 | 6.4 | 229.03 | 59.5372
25 | Top glass | 1.1.E.E07.03.04 | 直角上玻璃(1.1仓) | ARC-470Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 24.6 | 180 | 46.7917
27 | Top frame | A1.1.C.C12.07 | 上横梁(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=1383mm | 1 | 0.8 | 55.07 | 14.3157
28 | Right glass | 1.1.E.E07.01.08 | 直角右侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 4.4 | 88.99 | 23.1333
29 | Shelf holder | A1.1.B.B10.34 | 网架左右支撑架-氧化（2.1仓） | ARC-270Y/Z 铝型材L=609mm | 2 | 9.9666 | 7.79 | 2.025
30 | Left pole | A1.1.C.C10.01 | 左立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 5.3 | 15.18 | 3.9461
31 | Door handle | A1.1.B.B10.05 | 门把手(2.1仓) | ARC-270Y/Z L495-64,锌合金 | 2 | 9 | 7.3 | 1.8977
32 | Left door frame | A1.1.C.C10.05 | 左侧门框(带孔)(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 4.5 | 6.62 | 1.7209
33 | TOP door frame | A1.1.C.C12.01 | 上门框(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=722.5mm | 2 | 5.7 | 8.58 | 2.2304
34 | Door glass | 1.1.E.E07.03.08 | 门玻璃(1.1仓) | ARC-470Y/Z 二层中空黑丝印玻璃(钢化) | 2 | 78 | 25.85 | 6.7198
35 | Right doorframe | A1.1.C.C10.06 | 右侧门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 5.7 | 6.62 | 1.7209
36 | Door glidewheel | A1.1.B.B10.03 | 滑轮(2.1仓) | KS-238 H轮 | 6 | 37.24 | 0.367 | 0.095403
37 | Bottom door frame | A1.1.C.C12.02 | 下门框(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=646.5mm | 2 | 0.8 | 7.16 | 1.8613
38 | Bottom frame | A1.1.C.C12.08 | 门下横梁(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=1383mm | 1 | 1 | 37.51 | 9.7509
39 | Right pole | A1.1.C.C10.02 | 右立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 5.3 | 15.74 | 4.0917
40 | Air In/outlet | A1.1.B.B12.84 | 出风口-氧化黑色(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 铝型材 L=1452mm | 2 | 2.5 | 63.97 | 16.6292
41 | Bottom black glass frame | 1.1.E.E07.03.01A | 通风盘玻璃(1.1仓) | ARC-470Y/Z 5mm奶白色钢化玻璃 | 2 | 7.274 | 25.9 | 6.7328
42 | Screw cover | A1.1.B.B10.02 | 螺母装饰件(2.1仓) | 430不锈铁 厚度0.4mm | 4 | 1.2 | 0.42 | 0.10918
43 | Pole fixer(left) | A1.1.B.B10.11 | 左立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 1.7 | 9.7 | 2.5216
44 | Pole fixer(right) | A1.1.B.B10.12 | 右立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 1 | 9.7 | 2.5216
45 | Control | A1.1.A.A05.01.02 | 电子温控器（三根探头）(1.2仓) | 110V ARC-270Y | 1 | 37.3 | 61.01 | 15.8598
46 | Thermostat Lid | A1.1.C.C04.01 | 主板固定盒上盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 22.6 | 2.58 | 0.67068
47 | Thermostat base | A1.1.C.C04.02 | 主板固定盒下盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 4 | 2.53 | 0.65768
48 | Switch | A1.1.A.A06.10 | 开关（1.2仓） | SR-13 250V 16(8)A | 1 | 1 | 6.57 | 1.7079
49 | Evaporator motor | A1.1.A.A03.01.04 | 风叶(1.2仓) | ￠230 28° | 4 | 10.437 | 35.68 | 9.2751
50 | Evaporator cover | 1.1.B.B12.36 | 蒸发器盖板（电脑风机）（2.1仓） | ARC-470Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 3.5 | 61.75 | 16.0521
51 | Evaporator | A1.1.A.A09.03 | 蒸发器(1.2仓) | ARC-370Y/Z 铝 斜插管 （扩孔） | 1 | 1 | 209 | 54.3303
52 | Power cord | 1.1.A.A07.02.23 | 美国两扁一圆插半成品电源线 （黑色）（1.2仓） | 3*1.31*2.4M | 1 | 2 | 11.6 | 3.0155
53 | Rear frame | A1.1.B.B12.04 | 后横梁(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 430不锈钢拉丝 厚度1.0mm | 1 | 4.2 | 83.93 | 21.8179
54 | Right back grill | 1.1.B.B12.72 | 网罩（ICS）(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色喷塑（ 右） | 1 | 2.3 | 24.11 | 6.2675
55 | Water tray | A1.1.C.C04.03 | 接水盒(2.2仓) | 白PP (RT-235) | 1 | 11.123 | 3.06 | 0.79546
56 | Power cord fixer | 1.1.C.C03.04/05 | 线夹盖/座(2.2仓) | 黑色PP 配美标线（RTS-220L） | 2 | 51.8 | 0.46 | 0.11958
57 | Dry filter | A1.1.A.A04.01 | 干燥过滤器(3.2仓) | XH-11-180 | 1 | 1.7 | 5.6 | 1.4557
58 | Control Panel | A1.1.B.B10.04 | 温控面板(2.1仓) | 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 11.2 | 3.53 | 0.91764
59 | Condenser | A1.1.A.A08.02 | 冷凝器(1.2仓) | ARC-270Y/Z | 1 | 0.1 | 175 | 45.4919
60 | Fan bracket | A1.1.A.A03.02.05 | 切边法兰(1.2仓) | 配￠230风叶 | 1 | 95 | 11 | 2.8595
61 | Condenser Fan Motor | A1.1.A.A03.02.06 | 电机(1.2仓) | YZF10-20 110V 60Hz 10/40W UL认证 （冷凝器） | 1 | 10 | 58.3 | 15.1553
62 | Compressor | A1.1.A.A02.45 | 压缩机（1.2仓） | NUG90LR 115V 60Hz R290 UL认证 | 1 | 28.2 | 378 | 98.2625
63 | Left back grill | A1.1.B.B12.08 | 网罩(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色喷塑（左） | 1 | 6.7645 | 25.21 | 6.5534
66 | Top Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B12.95 | 上门框装饰条 (2.1仓) | ARC-470Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1383mm | 1 | 2.2 | 28.7 | 7.4607
67 | Left Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B10.174 | 左侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.1 | 8.9 | 2.3136
68 | Right Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B10.175 | 右侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 0.2 | 9.5 | 2.4696
69 | Bottom Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B12.96 | 下门框装饰条 (2.1仓) | ARC-470Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1383mm | 1 | 22.6 | 14.4 | 3.7433
15-2 | 2# LED driver | A1.1.A.A01.10.19 | 电源 ETL（1.2仓） | 2# | 1 | 2.3 | 21.4 | 5.563
26-1 | Top LED | A1.1.A.A01.09.09 | LED灯条（1.2仓） | ARC-470Y 带防水插头0.02M 72LED 1TO1 L=1210 配5# | 1 | 2.5 | 14.49 | 3.7667
27-2 | 5# LED driver | A1.1.A.A01.10.21 | 电源 ETL（1.2仓） | 5# | 1 | 28.2 | 22.34 | 5.8074
9-2 | 4# LED driver | A1.1.A.A01.10.20 | 电源 ETL（1.2仓） | 4# | 1 | 7.5 | 21.4 | 5.563
15-1 | Middle LED | A1.1.A.A01.09.07 | LED灯条（1.2仓） | ARC-470Y 带防水插头0.2M 64LED 1TO2 L=1250 配2# | 2 | 6.4 | 13.6 | 3.5354
9-1 | Bottom LED | A1.1.A.A01.09.08 | LDE灯条（1.2仓） | ARC-470Y/400R/370Y 带防水插头0.08M 44LED 1TO2 L=900 配4# | 2 | 3.7 | 10.51 | 2.7321

## ARC-470Y (hidden)
No: | Des | Spare parts Code |  |  | Qty | unit price＄
1 | Rear swivel castor with brake | A1.1.B.B04.09 | 脚轮（1.2仓） | 2寸（中型尼龙带刹轮子） | 2 | 1.2 | 11.6 | 3.0155
2 | Swivel front castor without brake | A1.1.B.B04.03 | 脚轮(2.1仓) | 2寸(中型尼龙平板活动) | 3 | 19.6 | 10.2 | 2.6515
3 | Base | A1.1.B.B12.85 | 底座框（常规）(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 （镀锌管+底板 ） | 1 | 2.5 | 343.5 | 89.2941
4 | Front cover | 1.1.B.B12.92 | 前围框-可拆卸 （前加出风口）（2.1仓） | ARC-470Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 2.5 | 133.44 | 34.6882
5 | Left cover | A1.1.B.B10.148 | 左围框-可拆卸 （常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 16.5 | 53.49 | 13.9049
6 | Right cover | A1.1.B.B10.149 | 右围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 2.1 | 53.49 | 13.9049
7 | Left Blister Barrel fixing plate | A1.1.B.B12.15 | 吸塑桶左右固定板 (2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 430不锈钢拉丝 厚度0.8mm | 1 | 0.3 | 28.29 | 7.3541
8 | Right Blister Barrel fixing plate | A1.1.B.B12.15 | 吸塑桶左右固定板 (2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 430不锈钢拉丝 厚度0.8mm | 1 | 1.2912 | 28.29 | 7.3541
9 | evaporator Insulation | A1.1.C.C12.10 | 蒸发器围框-吸塑模(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 （黑色） | 1 | 27.2 | 84.84 | 22.0545
11 | Front glass fixer | A1.1.C.C12.24 | 前可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=1514mm | 1 | 7.274 | 6.09 | 1.5831
12 | Right glass fixer | A1.1.C.C10.40 | 右可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 5.7 | 2.7 | 0.70188
13 | Left glass fixer | A1.1.C.C10.39 | 左可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 9.4 | 2.7 | 0.70188
14 | Right bottom shelf holder | A1.1.B.B13.42 | 上右网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 9.4 | 11.78 | 3.0623
16 | Metal price tags | A1.1.B.B12.23 | 标价牌-加工（2.1仓） | ARC-470Y/Z 铝型材 L=1402.5mm | 2 | 2.5 | 38.49 | 10.0056
17 | Left bottom shelf holder | A1.1.B.B13.41 | 上左网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 1 | 9.9225 | 11.78 | 3.0623
18 | Bottom glass shelf | 1.1.E.E07.03.33 | 下网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-470Y/Z 699*391mm 5mm钢化玻璃 | 1 | 78 | 39.7 | 10.3202
19 | Right top shelf holder | A1.1.B.B99.02.06 | 上网架侧板-右（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 124.5482 | 14.15 | 3.6783
20 | Left top shelf holder | A1.1.B.B99.02.05 | 上网架侧板-左（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z/370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 27 | 14.65 | 3.8083
21 | Metal shelf support | A1.1.B.B12.24 | 网架支撑-加工（2.1仓） | ARC-470Y/Z 铝型材 L=1402.5mm | 2 | 16.3 | 38.88 | 10.107
22 | Top glass shelf | 1.1.E.E07.03.32 | 上网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-470Y/Z 699*331mm 5mm钢化玻璃 | 1 | 24.6 | 36.6 | 9.5143
23 | Right Arc glass | A1.1.E.E07.01.22 | 圆弧右侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 13.6 | 117.19 | 30.464
24 | Arc glass | 1.1.E.E07.03.20A | 圆弧玻璃(1.1仓) | ARC-470Y 二层中空黑丝印钢化玻璃（丝印OMCAN) | 2 | 4.4 | 672.4 | 174.7929
25 | Left glass | 1.1.E.E07.01.21 | 圆弧左侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 7.274 | 117.19 | 30.464
27 | Top frame | A1.1.C.C12.07 | 上横梁(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=1383mm | 1 | 1 | 55.07 | 14.3157
28 | Shelf holder | A1.1.B.B10.34 | 网架左右支撑架-氧化（2.1仓） | ARC-270Y/Z 铝型材L=609mm | 2 | 9.9666 | 7.79 | 2.025
29 | Left pole | A1.1.C.C10.01 | 左立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 5.3 | 15.18 | 3.9461
30 | Door handle | A1.1.B.B10.05 | 门把手(2.1仓) | ARC-270Y/Z L495-64,锌合金 | 2 | 1.7 | 7.3 | 1.8977
31 | Left door frame | A1.1.C.C10.05 | 左侧门框(带孔)(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 5.7 | 6.62 | 1.7209
32 | TOP door frame | A1.1.C.C12.01 | 上门框(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=722.5mm | 2 | 0.8 | 8.58 | 2.2304
33 | Door glass | A1.1.E.E07.03.08 | 门玻璃(1.1仓) | ARC-470Y/Z 二层中空黑丝印玻璃(钢化) | 2 | 6.3 | 25.85 | 6.7198
34 | Right doorframe | A1.1.C.C10.06 | 右侧门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 2 | 14.7 | 6.62 | 1.7209
35 | Door glidewheel | A1.1.B.B10.03 | 滑轮(2.1仓) | KS-238 H轮 | 6 | 11.2 | 0.367 | 0.095403
36 | Bottom door frame | A1.1.C.C12.02 | 下门框(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=646.5mm | 2 | 0.8 | 7.16 | 1.8613
37 | Bottom frame | A1.1.C.C12.08 | 门下横梁(2.2仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色 PVC L=1383mm | 1 | 9.4 | 37.51 | 9.7509
38 | Right pole | A1.1.C.C10.02 | 右立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 7.35 | 15.74 | 4.0917
39 | Air In/outlet | A1.1.B.B12.84 | 出风口-氧化黑色(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 铝型材 L=1452mm | 2 | 1.5484 | 70.45 | 18.3137
40 | Bottom glass frame | A1.1.E.E07.03.01A | 通风盘玻璃(1.1仓) | ARC-470Y/Z 5mm奶白色钢化玻璃 | 2 | 13.6 | 25.9 | 6.7328
41 | Screw cover | A1.1.B.B10.02 | 螺母装饰件(2.1仓) | 430不锈铁 厚度0.4mm | 4 | 37.24 | 0.42 | 0.10918
42 | Pole fixer(left) | A1.1.B.B10.11 | 左立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 1 | 9.7 | 2.5216
43 | Pole fixer(right) | A1.1.B.B10.12 | 右立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 1 | 9.7 | 2.5216
44 | Control | A1.1.A.A05.01.02 | 电子温控器（三根探头）(1.2仓) | 110V ARC-270Y | 1 | 1 | 61.01 | 15.8598
45 | Thermostat Lid | A1.1.C.C04.01 | 主板固定盒上盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 6.272 | 2.58 | 0.67068
46 | Thermostat base | A1.1.C.C04.02 | 主板固定盒下盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 11.123 | 2.53 | 0.65768
47 | Switch | A1.1.A.A06.10 | 开关（1.2仓） | SR-13 250V 16(8)A | 1 | 2 | 6.57 | 1.7079
48 | Evaporator motor | A1.1.A.A03.01.04 | 风扇电机（1.2仓） | RAM1238B2 100-125V 50/60HZ | 4 | 95 | 35.68 | 9.2751
49 | Evaporator cover | A1.1.B.B12.36 | 蒸发器盖板（电脑风机）（2.1仓） | ARC-470Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 3.5 | 61.75 | 16.0521
50 | Evaporator | A1.1.A.A09.03 | 蒸发器(1.2仓) | ARC-370Y/Z 铝 斜插管 （扩孔） | 1 | 10.437 | 209 | 54.3303
51 | Power cord | 1.1.A.A07.02.23 | 美国两扁一圆插半成品电源线 （黑色）（1.2仓） | 3*1.31*2.4M | 1 | 0.1 | 11.6 | 3.0155
52 | Rear frame | A1.1.B.B12.04 | 后横梁(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 430不锈钢拉丝 厚度1.0mm | 1 | 4.2 | 83.93 | 21.8179
53 | back grill | A1.1.B.B12.08/72 | 网罩(2.1仓) | ARC-470Y/Z-2 黑色喷塑（左/右） | 2 | 6.7645 | 49.32 | 12.8209
54 | Water tray | A1.1.C.C04.03 | 接水盒(2.2仓) | 白PP (RT-235) | 1 | 5.3 | 3.06 | 0.79546
55 | Power cord fixer | 1.1.C.C03.04/05 | 线夹盖/座(2.2仓) | 黑色PP 配美标线（RTS-220L） | 2 | 27 | 0.46 | 0.11958
56 | Dry filter | A1.1.A.A04.01 | 干燥过滤器(3.2仓) | XH-11-180 | 1 | 37.3 | 5.6 | 1.4557
57 | Control Panel | A1.1.B.B10.04 | 温控面板(2.1仓) | 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 9 | 3.53 | 0.91764
58 | Condenser | A1.1.A.A08.02 | 冷凝器(1.2仓) | ARC-270Y/Z | 1 | 1 | 175 | 45.4919
59 | Fan bracket | A1.1.A.A03.02.05 | 切边法兰(1.2仓) | 配￠230风叶 | 1 | 10 | 11 | 2.8595
60 | Condenser Fan Motor | A1.1.A.A03.02.06 | 电机(1.2仓) | YZF10-20 110V 60Hz 10/40W UL认证 （冷凝器） | 1 | 1.7 | 58.3 | 15.1553
61 | Compressor | A1.1.A.A02.45 | 压缩机（1.2仓） | NUG90LR 115V 60Hz R290 UL认证 | 1 | 7.5 | 378 | 98.2625
62 | Top Back Frame | A1.1.B.B12.95 | 上门框装饰条 (2.1仓) | ARC-470Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1383mm | 1 | 3.5 | 28.7 | 7.4607
63 | Left Back Frame | A1.1.B.B10.178 | 左侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Y 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.1 | 8.9 | 2.3136
64 | Right Back Frame | A1.1.B.B10.179 | 右侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Y 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 0.2 | 9.5 | 2.4696
65 | Bottom Back Frame | A1.1.B.B12.96 | 下门框装饰条 (2.1仓) | ARC-470Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1383mm | 1 | 2.2 | 14.4 | 3.7433
10-2 | 4# LED driver | A1.1.A.A01.10.20 | 电源 ETL（1.2仓） | 4# | 1 | 2.5 | 21.4 | 5.563
15-2 | 2# LED driver | A1.1.A.A01.10.19 | 电源 ETL（1.2仓） | 2# | 1 | 3.7 | 21.4 | 5.563
26-1 | Top LED | A1.1.A.A01.09.09 | LED灯条（1.2仓） | ARC-470Y 带防水插头0.02M 72LED 1TO1 L=1210 配5# | 1 | 6.4 | 14.49 | 3.7667
26-2 | 5# LED driver | A1.1.A.A01.10.21 | 电源 ETL（1.2仓） | 5# | 1 | 2.3 | 22.34 | 5.8074
15-1 | Middle LED | A1.1.A.A01.09.07 | LED灯条（1.2仓） | ARC-470Y 带防水插头0.2M 64LED 1TO2 L=1250 配2# | 2 | 6.4 | 13.6 | 3.5354
10-1 | Bottom LED | A1.1.A.A01.09.08 | LDE灯条（1.2仓） | ARC-470Y/400R/370Y 带防水插头0.08M 44LED 1TO2 L=900 配4# | 2 | 6.4 | 10.51 | 2.7321

## ARC-570Z (hidden)
No: | Des | Spare parts Code |  |  | Qty | unit price＄
1 | Rear swivel castor with brake | A1.1.B.B04.09 | 脚轮（1.2仓） | 2寸（中型尼龙带刹轮子） | 2 | 4.84 | 11.6 | 3.0155
2 | Swivel front castor without brake | A1.1.B.B04.03 | 脚轮(2.1仓) | 2寸(中型尼龙平板活动) | 4 | 4.2 | 10.2 | 2.6515
3 | Base | A1.1.B.B18.08 | 底座框（常规）(2.1仓) | ARC-570Y/Z （镀锌管+底板） | 1 | 98 | 448.2 | 116.5113
4 | Right cover | A1.1.B.B10.149 | 右围框-可拆卸 （常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 15.8 | 53.49 | 13.9049
5 | Left cover | A1.1.B.B10.148 | 左围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 15.8 | 53.49 | 13.9049
6 | Front cover | 1.1.B.B18.24 | 前围框可拆卸 （前加出风口）（2.1仓） | ARC-570Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 29.3339 | 157 | 40.8127
8 | Evaporator Insulation | A1.1.C.C10.18 | 蒸发器围框-吸塑模(2.2仓) | ARC-270Y/Z (黑色） | 2 | 14.2 | 50.36 | 13.0913
9 | Front glass fixer | A1.1.C.C29.01 | 前可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-570Z/Y 黑色 PVC L=1814mm | 1 | 1.2 | 9.3 | 2.4176
10 | After Air vent Fixed parts | A1.1.B.B18.07 | 后通风口固定件(2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈钢拉丝 厚度0.8mm | 2 | 2.5 | 15.11 | 3.9279
11 | Right glass fixer | A1.1.C.C10.39 | 左可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.8 | 2.7 | 0.70188
12 | Left glass fixer | A1.1.C.C10.40 | 右可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.8 | 2.7 | 0.70188
13 | Right bottom shelf holder | A1.1.B.B13.42 | 上右网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 2 | 5.72 | 11.78 | 3.0623
15 | Metal price tags | A1.1.B.B16.17 | 标价牌-加工（2.1仓） | ARC-400L 铝型材 L=835mm | 4 | 14.7 | 21.83 | 5.6748
16 | Left bottom shelf holder | A1.1.B.B13.41 | 上左网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 2 | 5.72 | 11.78 | 3.0623
17 | Right top shelf holder | A1.1.B.B99.02.06 | 上网架侧板-右（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 2 | 5.28 | 14.15 | 3.6783
18 | Bottom glass shelf | 1.1.E.E07.20.09 | 下网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-570Y/Z 尺寸 5mm钢化玻璃 | 4 | 8.8 | 16 | 4.1593
19 | Metal shelf support | A1.1.B.B16.18 | 网架支撑-加工（2.1仓） | ARC-400L 铝型材 L=835mm | 4 | 11.1 | 22.23 | 5.7788
20 | Left top shelf holder | A1.1.B.B99.02.05 | 上网架侧板-左（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z/370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 2 | 5.28 | 14.65 | 3.8083
21 | Top glass shelf | 1.1.E.E07.20.08 | 上网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-570Y/Z 5mm钢化玻璃 | 4 | 7 | 15 | 3.8993
22 | Left glass | A1.1.E.E07.01.07 | 直角左侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 22.6 | 89.79 | 23.3412
23 | Front glass | A1.1.E.E07.20.03B | 直角前玻璃(1.1仓) | ARC-570Z 二层中空黑丝印钢化玻璃（丝印OMCAN) | 1 | 59 | 294.95 | 76.6733
24 | Top glass | A1.1.E.E07.20.02 | 直角上玻璃(1.1仓) | ARC-570Z 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 51.3 | 293.37 | 76.2626
26 | Right glass | A1.1.E.E07.01.08 | 直角右侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 22.6 | 88.99 | 23.1333
27 | Top frame | A1.1.C.C29.04 | 上横梁（2.2仓） | ARC-570Z/Y 黑色 PVC L=1683mm | 1 | 14.4 | 68.59 | 17.8302
28 | Shelf holder | A1.1.B.B10.34 | 网架左右支撑架-氧化（2.1仓） | ARC-270Y/Z 铝型材L=609mm | 4 | 2.376 | 8.87 | 2.3058
29 | Left pole | A1.1.C.C10.01 | 左立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.5 | 15.18 | 3.9461
30 | Middle column | 1.1.B.B18.18 | 中间立柱-喷黑色(2.1仓) | ARC-570Y/Z 黑色 | 1 | 14.2 | 50.68 | 13.1745
31 | Bottom frame | A1.1.C.C29.03 | 门下横梁（2.2仓） | ARC-570Z/Y 黑色 PVC L=1683mm | 1 | 9.8 | 45.79 | 11.9033
32 | Right pole | A1.1.C.C10.02 | 右立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.5 | 15.74 | 4.0917
33 | Middle cover plate | A1.1.B.B18.16 | 中间盖板(2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈铁 厚度0.8mm | 1 | 2.2 | 13.96 | 3.629
34 | Door handle | A1.1.B.B10.05 | 门把手(2.1仓) | ARC-270Y/Z L495-64,锌合金 | 4 | 2.5 | 7.3 | 1.8977
35 | Left doorframe | A1.1.C.C10.05 | 左侧门框(带孔)(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 4 | 2.5 | 6.62 | 1.7209
36 | TOP door frame | A1.1.C.C10.03 | 上门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=422.5mm | 4 | 1.8 | 4.93 | 1.2816
37 | Door glass | 1.1.E.E07.01.09 | 门玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印玻璃(钢化) | 4 | 9.4 | 30.28 | 7.8714
38 | Right doorframe | A1.1.C.C10.06 | 右侧门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 4 | 2.5 | 6.62 | 1.7209
39 | Bottom door frame | A1.1.C.C10.04 | 下门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=346.5mm | 4 | 1.4 | 3.75 | 0.97483
40 | Door glidewheel | A1.1.B.B10.03 | 滑轮(2.1仓) | KS-238 H轮 | 8 | 0.324 | 0.367 | 0.095403
41 | Glass strutting piece | 1.1.B.B18.26/27 | 前后通风口玻璃固定件(2.1仓) | ARC-570/571Y/Z 430不锈钢拉丝 厚度1mm | 4 | 1.2 | 23.2 | 6.0309
42 | Air In/outlet | 1.1.C.C29.10 | 出风口（2.2仓） | ARC-570/571Z/Y( 直边黑色ABS) | 4 | 3.1 | 8.36 | 2.1732
43 | Bottom black glass frame | 1.1.E.E07.01.02A | 分离式通风盘玻璃(1.1仓) | ARC-270Y/Z-2 5mm奶白色钢化玻璃 | 4 | 4.8 | 16.2 | 4.2113
44 | Screw cover | A1.1.B.B10.02 | 螺母装饰件(2.1仓) | 430不锈铁 厚度0.4mm | 4 | 0.216 | 0.42 | 0.10918
45 | Pole fixer(left) | A1.1.B.B10.11 | 左立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 9.7 | 2.5216
46 | Pole fixer(right) | A1.1.B.B10.12 | 右立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.1 | 9.7 | 2.5216
47 | Control | A1.1.A.A05.01.02 | 电子温控器（三根探头）(1.2仓) | 110V ARC-270Y | 1 | 16.5 | 61.01 | 15.8598
48 | Thermostat Lid | A1.1.C.C04.01 | 主板固定盒上盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.58 | 0.67068
49 | Thermostat base | A1.1.C.C04.02 | 主板固定盒下盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.53 | 0.65768
50 | Switch | A1.1.A.A06.10 | 开关（1.2仓） | SR-13 250V 16(8)A | 1 | 1.7 | 6.57 | 1.7079
51 | Evaporator motor | A1.1.A.A03.01.04 | 风扇电机（1.2仓） | RAM1238B2 100-125V 50/60HZ | 6 | 9 | 35.68 | 9.2751
52 | Evaporator cover | 1.1.B.B10.87 | 蒸发器盖板（电脑风机）（2.1仓） | ARC-270Y/Z-2 430不锈铁 厚度0.6mm | 2 | 9.3 | 42.52 | 11.0532
53 | Evaporator | A1.1.A.A09.02 | 蒸发器(1.2仓) | ARC-270Y/Z 铝 斜插管 | 2 | 30.1 | 165.5 | 43.0223
54 | Rear frame | 1.1.B.B18.03 | 后横梁(2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈钢拉丝 厚度1.0mm | 1 | 17.9 | 102.18 | 26.5621
55 | Power cord | 1.1.A.A07.02.23 | 美国两扁一圆插半成品电源线 （黑色）（1.2仓） | 3*1.31*2.4M | 1 | 1.2 | 11.6 | 3.0155
56 | back grill | 1.1.B.B10.23 | 网罩(2.1仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色喷塑 | 1 | 6 | 30.2 | 7.8506
57 | Water tray | A1.1.C.C04.03 | 接水盒(2.2仓) | 白PP (RT-235) | 1 | 1 | 3.06 | 0.79546
58 | Power cord fixer | 1.1.C.C03.04/05 | 线夹盖/座(2.2仓) | 黑色PP 配美标线（RTS-220L） | 2 | 0.11 | 0.46 | 0.11958
59 | Right back grill | 1.1.B.B18.28 | 右网罩(2.1仓) | ARC-570Y/Z 黑色喷塑 | 1 | 6 | 30.2 | 7.8506
60 | Dry filter | A1.1.A.A04.01 | 干燥过滤器(3.2仓) | XH-11-180 | 1 | 2 | 5.6 | 1.4557
61 | Control Panel | A1.1.B.B10.04 | 温控面板(2.1仓) | 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 1 | 3.53 | 0.91764
62 | Condenser | A1.1.A.A08.10 | 冷凝器（1.2仓） | ARC-570Y/Z 铜 | 1 | 43.1 | 320 | 83.1852
63 | Condenser Fan Motor | A1.1.A.A03.02.15 | 电机(1.2仓) | ECROIADE05 115V/60HZ 2300转 （RTS-250L-3）（冷凝器） | 1 | 44.7 | 191.32 | 49.7343
64 | Compressor | A1.1.A.A02.45 | 压缩机（1.2仓） | NUG90LR 115V 60Hz R290 UL认证 | 1 | 95 | 378 | 98.2625
65 | Top Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B18.31 | 上门框装饰条 (2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1683mm | 1 | 8.9 | 34.3 | 8.9164
66 | Left Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B10.174 | 左侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.3 | 8.9 | 2.3136
67 | Right Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B10.175 | 右侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Z 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.5 | 9.5 | 2.4696
68 | Bottom Back Frame(stainless steel) | A1.1.B.B18.32 | 下门框装饰条 (2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1683mm | 1 | 4.4 | 16.9 | 4.3932
14-1 | Shelf LED | A1.1.A.A01.09.01 | LED灯条（1.2仓） | ARC-270Y 带防水插头0.2M 32LED 1TO5 L=655 配2# | 4 | 6 | 7.19 | 1.8691
14-2 | 2# LED driver | A1.1.A.A01.10.19 | 电源 ETL（1.2仓） | 2# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563
25-1 | Top LED | A1.1.A.A01.09.71 | LED灯条（1.2仓） | ARC-570Y 带防水插头0.08M 75LED 1T01 L=1580 配6# | 1 | 16.6 | 16.41 | 4.2658
26-2 | 6# LED driver | A1.1.A.A01.10.22 | 电源 ETL（1.2仓） | 6# | 1 | 6.4 | 22.34 | 5.8074
7-1 | Bottom LED | A1.1.A.A01.09.02 | LED灯条（1.2仓） | ARC-270Y 带防水插头0.08M 32LED 1TO5 L=655 配2# | 4 | 6 | 7.19 | 1.8691
7-2 | 2# LED driver | A1.1.A.A01.10.19 | 电源 ETL（1.2仓） | 2# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563

## ARC-570Y (hidden)
No: | Des | Spare parts Code |  |  | Qty | unit price＄
1 | Rear swivel castor with brake | A1.1.B.B04.09 | 脚轮（1.2仓） | 2寸（中型尼龙带刹轮子） | 2 | 4.84 | 11.6 | 3.0155
2 | Swivel front castor without brake | A1.1.B.B04.03 | 脚轮(2.1仓) | 2寸(中型尼龙平板活动) | 4 | 7 | 10.2 | 2.6515
3 | Base | A1.1.B.B18.08 | 底座框（常规）(2.1仓) | ARC-570Y/Z （镀锌管+底板） | 1 | 98 | 448.2 | 116.5113
4 | Right cover | A1.1.B.B10.149 | 右围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 13.1051 | 53.49 | 13.9049
5 | Left cover | A1.1.B.B10.148 | 左围框-可拆卸（常规）（2.1仓） | ARC-270Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 13.1051 | 53.49 | 13.9049
6 | Front cover | 1.1.B.B18.24 | 前围框可拆卸 （前加出风口）（2.1仓） | ARC-570Y/Z 430不锈铁拉丝 厚度0.8mm | 1 | 29.3339 | 157 | 40.8127
8 | Evaporator Insulation | A1.1.C.C10.18 | 蒸发器围框-吸塑模(2.2仓) | ARC-270Y/Z (黑色） | 2 | 14.2 | 50.36 | 13.0913
9 | Front glass fixer | A1.1.C.C29.01 | 前可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-570Z/Y 黑色 PVC L=1814mm | 1 | 1.6 | 9.3 | 2.4176
10 | After Air vent Fixed parts | A1.1.B.B18.07 | 后通风口固定件(2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈钢拉丝 厚度0.8mm | 2 | 2.5 | 15.11 | 3.9279
11 | Right glass fixer | A1.1.C.C10.40 | 右可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.88 | 2.7 | 0.70188
12 | Left glass fixer | A1.1.C.C10.39 | 左可拆卸玻璃槽(2.2仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色 PVC L=668.5mm | 1 | 0.88 | 2.7 | 0.70188
13 | Right bottom shelf holder | A1.1.B.B13.42 | 上右网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 2 | 5.72 | 11.78 | 3.0623
15 | Metal price tags | A1.1.B.B16.17 | 标价牌-加工（2.1仓） | ARC-400L 铝型材 L=835mm | 4 | 4 | 21.83 | 5.6748
16 | Left bottom shelf holder | A1.1.B.B13.41 | 上左网架侧板（2.1仓） | ARC-300L/400L/500L 430不锈铁双面拉丝 厚度1.8mm | 2 | 5.72 | 11.78 | 3.0623
17 | Right top shelf holder | A1.1.B.B99.02.06 | 上网架侧板-右（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z-370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 2 | 5.28 | 14.15 | 3.6783
18 | Bottom glass shelf | 1.1.E.E07.20.09 | 下网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-570Y/Z 尺寸 5mm钢化玻璃 | 4 | 8.8 | 16 | 4.1593
19 | Metal shelf support | A1.1.B.B16.18 | 网架支撑-加工（2.1仓） | ARC-400L 铝型材 L=835mm | 4 | 6 | 22.23 | 5.7788
20 | Left top shelf holder | A1.1.B.B99.02.05 | 上网架侧板-左（可调）折弯（2.1仓） | ARC-270Y/Z/370Y/Z-2 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 2 | 5.28 | 14.65 | 3.8083
21 | Top glass shelf | 1.1.E.E07.20.08 | 上网架玻璃-加长（1.1仓） | ARC-570Y/Z 5mm钢化玻璃 | 4 | 7 | 15 | 3.8993
22 | Right glass | 1.1.E.E07.01.22 | 圆弧右侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 27.9 | 117.19 | 30.464
23 | Front glass | 1.1.E.E07.20.01A | 圆弧玻璃(1.1仓) | ARC-570Y 二层中空黑丝印钢化玻璃（丝印OMCAN) | 1 | 59 | 860.27 | 223.6304
24 | Left glass | 1.1.E.E07.01.21 | 圆弧左侧玻璃(1.1仓) | ARC-270Y-2 二层中空黑丝印钢化玻璃 | 1 | 27.9 | 117.19 | 30.464
26 | Top frame | A1.1.C.C29.04 | 上横梁（2.2仓） | ARC-570Z/Y 黑色 PVC L=1683mm | 1 | 14.4 | 68.59 | 17.8302
27 | Shelf holder | A1.1.B.B10.34 | 网架左右支撑架-氧化（2.1仓） | ARC-270Y/Z 铝型材L=609mm | 4 | 2.376 | 8.87 | 2.3058
28 | Left pole | A1.1.C.C10.01 | 左立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.78 | 15.18 | 3.9461
29 | Middle column | 1.1.B.B18.18 | 中间立柱-喷黑色(2.1仓) | ARC-570Y/Z 黑色 | 1 | 14.2 | 50.68 | 13.1745
30 | Bottom frame | A1.1.C.C29.03 | 门下横梁（2.2仓） | ARC-570Z/Y 黑色 PVC L=1683mm | 1 | 9.8 | 45.79 | 11.9033
31 | Right pole | A1.1.C.C10.02 | 右立柱(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 ABS | 1 | 3.78 | 15.74 | 4.0917
32 | Middle cover plate | A1.1.B.B18.16 | 中间盖板(2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈铁 厚度0.8mm | 1 | 2.2 | 13.96 | 3.629
33 | Door handle | A1.1.B.B10.05 | 门把手(2.1仓) | ARC-270Y/Z L495-64,锌合金 | 4 | 2.7 | 7.3 | 1.8977
34 | Left doorframe | A1.1C.C10.05 | 左侧门框(带孔)(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 4 | 2.7 | 6.62 | 1.7209
35 | TOP door frame | A1.1.C.C10.03 | 上门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=422.5mm | 4 | 1.8 | 4.93 | 1.2816
36 | Door glass | A1.1.E.E07.01.09 | 门玻璃(1.1仓) | ARC-270Z-2 二层中空黑丝印玻璃(钢化) | 4 | 14.6 | 30.28 | 7.8714
37 | Right doorframe | A1.1.C.C10.06 | 右侧门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=563.5mm | 4 | 2.7 | 6.62 | 1.7209
38 | Bottom door frame | A1.1.C.C10.04 | 下门框(2.2仓) | ARC-270Y/Z 黑色 PVC L=346.5mm | 4 | 1.4 | 3.75 | 0.97483
39 | Door glidewheel | A1.1.B.B10.03 | 滑轮(2.1仓) | KS-238 H轮 | 8 | 0.324 | 0.367 | 0.095403
40 | Glass strutting piece | 1.1.B.B18.26/27 | 前后通风口玻璃固定件(2.1仓) | ARC-570/571Y/Z 430不锈钢拉丝 厚度1mm | 4 | 1.2 | 23.2 | 6.0309
41 | Air In/outlet | 1.1.C.C29.10 | 出风口（2.2仓） | ARC-570/571Z/Y( 直边黑色ABS) | 4 | 3.1 | 8.36 | 2.1732
42 | Bottom glass frame | A1.1.E.E07.01.02A | 分离式通风盘玻璃(1.1仓) | ARC-270Y/Z-2 5mm奶白色钢化玻璃 | 4 | 4.8 | 16.2 | 4.2113
43 | Screw cover | A1.1.B.B10.02 | 螺母装饰件(2.1仓) | 430不锈铁 厚度0.4mm | 4 | 0.216 | 0.42 | 0.10918
44 | Pole fixer(left) | A1.1.B.B10.11 | 左立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.268 | 9.7 | 2.5216
45 | Pole fixer(right) | A1.1.B.B10.12 | 右立柱固定件(2.1仓) | ARC-270Y/Z 镀锌板 厚度2.0mm | 1 | 2.268 | 9.7 | 2.5216
46 | Control | A1.1.A.A05.01.02 | 电子温控器（三根探头）(1.2仓) | 110V ARC-270Y | 1 | 17.82 | 61.01 | 15.8598
47 | Thermostat Lid | A1.1.C.C04.01 | 主板固定盒上盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.58 | 0.67068
48 | Thermostat base | A1.1.C.C04.02 | 主板固定盒下盖（大）(2.2仓) | RTS-220-2 阻燃ABS本色 | 1 | 1 | 2.53 | 0.65768
49 | Switch | A1.1.A.A06.10 | 开关（1.2仓） | SR-13 250V 16(8)A | 2 | 1.7 | 6.57 | 1.7079
50 | Evaporator motor | A1.1.A.A03.01.04 | 风扇电机（1.2仓） | RAM1238B2 100-125V 50/60HZ | 6 | 9 | 35.68 | 9.2751
51 | Evaporator cover | A1.1.B.B10.87 | 蒸发器盖板（电脑风机）（2.1仓） | ARC-270Y/Z-2 430不锈铁 厚度0.6mm | 2 | 12.32 | 42.52 | 11.0532
52 | Evaporator | A1.1.A.A09.02 | 蒸发器(1.2仓) | ARC-270Y/Z 铝 斜插管 | 2 | 42 | 165.5 | 43.0223
53 | Rear frame | 1.1.B.B18.03 | 后横梁(2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈钢拉丝 厚度1.0mm | 1 | 17.9 | 102.18 | 26.5621
54 | Power cord | 1.1.A.A07.02.23 | 美国两扁一圆插半成品电源线 （黑色）（1.2仓） | 3*1.31*2.4M | 1 | 1.32 | 11.6 | 3.0155
55 | back grill | 1.1.B.B10.23 | 网罩(2.1仓) | ARC-270Y/Z-2 黑色喷塑 | 1 | 6 | 30.2 | 7.8506
56 | Water tray | A1.1.C.C04.03 | 接水盒(2.2仓) | 白PP (RT-235) | 1 | 1.2 | 3.06 | 0.79546
57 | Power cord fixer | 1.1.C.C03.04/05 | 线夹盖/座(2.2仓) | 黑色PP 配美标线（RTS-220L） | 2 | 0.11 | 0.46 | 0.11958
58 | RIGHT back grill | 1.1.B.B18.28 | 右网罩(2.1仓) | ARC-570Y/Z 黑色喷塑 | 1 | 6 | 30.2 | 7.8506
59 | Dry filter | A1.1.A.A04.01 | 干燥过滤器(3.2仓) | XH-11-180 | 1 | 2.2 | 5.6 | 1.4557
60 | Control Panel | A1.1.B.B10.04 | 温控面板(2.1仓) | 430不锈铁拉丝 厚度2.0mm | 1 | 1.1 | 3.53 | 0.91764
61 | Condenser | A1.1.A.A08.10 | 冷凝器（1.2仓） | ARC-570Y/Z 铜 | 1 | 43.1 | 320 | 83.1852
62 | Condenser Fan Motor | A1.1.A.A03.02.15 | 电机(1.2仓) | ECROIADE05 115V/60HZ 2300转 （RTS-250L-3）（冷凝器） | 1 | 44.7 | 191.32 | 49.7343
63 | Compressor | 1.1.A.A02.45 | 压缩机（1.2仓） | NUG90LR 115V 60Hz R290 UL认证 | 1 | 95 | 378 | 98.2625
64 | Top Back Frame | A1.1.B.B18.31 | 上门框装饰条 (2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1683mm | 1 | 8.9 | 34.3 | 8.9164
65 | Left Back Frame | A1.1.B.B10.178 | 左侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Y 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.3 | 8.9 | 2.3136
66 | Right Back Frame | A1.1.B.B10.179 | 右侧门框装饰条 (2.1仓) | ARC-270Y 430不锈铁 厚度0.6mm | 1 | 2.5 | 9.5 | 2.4696
67 | Bottom Back Frame | A1.1.B.B18.32 | 下门框装饰条 (2.1仓) | ARC-570Y/Z 430不锈铁 厚度0.6mm L=1683mm | 1 | 4.4 | 16.9 | 4.3932
14-1 | Shelf LED | A1.1.A.A01.09.01 | LED灯条（1.2仓） | ARC-270Y 带防水插头0.2M 32LED 1TO5 L=655 配2# | 4 | 6 | 7.19 | 1.8691
14-2 | 2# LED driver | A1.1.A.A01.10.19 | 电源 ETL（1.2仓） | 2# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563
25-1 | Top LED | A1.1.A.A01.09.71 | LED灯条（1.2仓） | ARC-570Y 带防水插头0.08M 75LED 1T01 L=1580 配6# | 1 | 16.6 | 16.41 | 4.2658
25-2 | 6# LED driver | A1.1.A.A01.10.22 | 电源 ETL（1.2仓） | 6# | 1 | 6.4 | 22.34 | 5.8074
7-1 | Bottom LED | A1.1.A.A01.09.02 | LED灯条（1.2仓） | ARC-270Y 带防水插头0.08M 32LED 1TO5 L=655 配2# | 4 | 6 | 7.19 | 1.8691
7-2 | 2# LED driver | A1.1.A.A01.10.19 | 电源 ETL（1.2仓） | 2# | 1 | 6.4 | 21.4 | 5.563